## P.ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA SAUDÁVEL EM SÃO JORGE TIRADENTES | [6 empty] | BDI: 31,96% | LS: 157,27%
LOCAL: SÃO JORGE TIRADENTES, RIO BANANAL/ES | [6 empty] | DATA BASE: 06/2022
TABELAS DE REFERÊNCIAS: SINAPI, DER-ES, ORSE
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL | %/TOTAL
1 |  |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
1.1 |  |  | TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS
1.1.1 | DER-ES | 20350 | Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | m | 138 | 261.87 | 36138.06 | 5.282% | 198.45 | 261.8746
1.1.2 | DER-ES | 20305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m² | 8 | 363.8929 | 2911.1432 | 0.4255% | 275.76 | 363.8929
1.2 |  |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 1 VEZ), PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18 | [6 empty] | 0
1.2.1 | DER-ES | 20703 | Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | m² | 10.9 | 780.7809 | 8510.5121 | 1.244% | 591.68 | 780.7809
1.2.2 | DER-ES | 20708 | Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peça de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telha de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização) | m² | 12 | 324.0542 | 3888.6501 | 0.5683% | 245.57 | 324.0542
1.2.3 | DER-ES | 20710 | Reservatório de poliestileno de 500L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) | und | 1 | 2875.8043 | 2875.8043 | 0.4203% | 2179.3 | 2875.8043
1.2.4 | DER-ES | 20712 | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | m | 25 | 67.9726 | 1699.3149 | 0.2484% | 51.51 | 67.9726
1.2.5 | DER-ES | 20713 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. E chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | m | 10 | 661.4099 | 6614.0991 | 0.9667% | 501.22 | 661.4099
1.2.6 | DER-ES | 20714 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) | m | 10 | 534.6095 | 5346.0955 | 0.7813% | 405.13 | 534.6095
|  |  |  | SUBTOTAL 1.0: |  |  | 67983.6791 | 9.936% |  | 0
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 0
2.1 |  |  | ESCAVAÇÕES | [6 empty] | 0
2.1.1 | DER-ES | 30101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 64 | 60.82 | 3892.48 | 0.5689% | 46.09 | 60.8204
2.2 |  |  | REATERRO E COMPACTAÇÕES | [6 empty] | 0
2.2.1 | DER-ES | 30201 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m³ | 44.6 | 65.49 | 2920.854 | 0.4269% | 49.63 | 65.4917
|  |  |  | SUBTOTAL 2.0: |  |  | 6813.334 | 0.9958% |  | 0
3 |  |  | ESTRUTURAS | [6 empty] | 0
3.1 |  |  | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO) | [6 empty] | 0
3.1.1 | DER-ES | 40206 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 118 | 93.31 | 11010.58 | 1.609% | 70.71 | 93.3089
3.1.2 | DER-ES | 40224 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 11.3 | 806.22 | 9110.286 | 1.331% | 610.96 | 806.2228
3.1.3 | DER-ES | 40231 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 2.8 | 710 | 1988 | 0.2905% | 538.04 | 709.9976
3.1.4 | DER-ES | 40246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 50.33 | 17.75 | 893.3575 | 0.1306% | 13.45 | 17.7486
3.1.5 | DER-ES | 40243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 326.57 | 15.37 | 5019.3809 | 0.7336% | 11.65 | 15.3733
3.1.6 | DER-ES | 40245 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 292.75 | 15.6 | 4566.9 | 0.6675% | 11.82 | 15.5977
3.2 |  |  | SUPER-ESTRUTURA | [6 empty] | 0
3.2.1 | DER-ES | 40337 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m² | 40 | 134.41 | 5376.4 | 0.7858% | 101.86 | 134.4145
3.2.2 | DER-ES | 40315 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 2.9 | 925 | 2682.5 | 0.3921% | 700.97 | 925
3.2.3 | DER-ES | 40333 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 81 | 17.75 | 1437.75 | 0.2101% | 13.45 | 17.7486
3.2.4 | DER-ES | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 5 | 15.37 | 76.85 | 0.01123% | 11.65 | 15.3733
3.2.5 | DER-ES | 40332 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm | kg | 120 | 15.6 | 1872 | 0.2736% | 11.82 | 15.5977
3.2.6 | DER-ES | 40601 | Laje pré-moldada para forro simples revestido, vão até 3.5m, capeamento 2cm, esp. 10cm, Fck = 150Kg/cm2 | m² | 16.5 | 148.35 | 2447.775 | 0.3577% | 112.42 | 148.3494
3.3 |  |  | SUPER-ESTRUTURA (MOBILIÁRIO) | [6 empty] | 0
3.3.1 | DER-ES | 40337 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m² | 344 | 134.41 | 46237.04 | 6.758% | 101.86 | 134.4145
3.3.2 | DER-ES | 40315 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 39.7 | 925 | 36722.5 | 5.367% | 700.97 | 925
3.3.3 | DER-ES | 40231 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo minimo de cimento de 250kg/m3 (brita 1 e 2 ) - (5% de perdas já incluido no custo) | kg | 4.1 | 710 | 2911 | 0.4254% | 538.04 | 709.9976
3.3.4 | DER-ES | 40333 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 313 | 17.75 | 5555.75 | 0.812% | 13.45 | 17.7486
3.3.5 | DER-ES | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 1851 | 15.37 | 28449.87 | 4.158% | 11.65 | 15.3733
|  |  |  | SUBTOTAL 3.0: |  |  | 166357.9394 | 24.31% |  | 0
4 |  |  | PAREDES E PAINÉIS | [6 empty] | 0
4.1 |  |  | VERGAS/CONTRAVERGAS | [6 empty] | 0
4.1.1 | DER-ES | 50301 | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | m | 10 | 11.69 | 116.9 | 0.01709% | 8.86 | 11.6917
4.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA | [6 empty] | 0
4.2.1 | DER-ES | 50602 | Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm | m² | 78.77 | 88.44 | 6966.4188 | 1.018% | 67.02 | 88.4396
|  |  |  | SUBTOTAL 4.0: |  |  | 7083.3188 | 1.035% |  | 0
5 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [6 empty] | 0
5.1 | DER-ES | 71104 | Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento | m² | 3.36 | 915.04 | 3074.5344 | 0.4493% | 693.42 | 915.037
5.2 | DER-ES | 71701 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m² | 2.2 | 757.97 | 1667.534 | 0.2437% | 574.39 | 757.965
5.3 | DER-ES | 71702 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m² | 0.5 | 887.73 | 443.865 | 0.06487% | 672.73 | 887.7345
|  |  |  | SUBTOTAL 5.0: |  |  | 5185.9334 | 0.7579% |  | 0
6 |  |  | VIDROS E ESPELHOS | [6 empty] | 0
6.1 |  |  | VIDROS PARA ESQUADRIAS | [6 empty] | 0
6.1.1 | DER-ES | 80102 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m² | 2.2 | 375.43 | 825.946 | 0.1207% | 284.5 | 375.4262
6.1.2 | DER-ES | 80103 | Vidro fantasia mini-boreal, com 4mm de espessura | m² | 0.5 | 423.59 | 211.795 | 0.03095% | 321 | 423.5916
6.2 |  |  | VIDROS PARA ESQUADRIAS | [6 empty] | 0
6.2.1 | DER-ES | 80201 | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados | m² | 0.4 | 874.27 | 349.708 | 0.05111% | 662.53 | 874.2746
|  |  |  | SUBTOTAL 6.0: |  |  | 1387.449 | 0.2028% |  | 0
7 |  |  | COBERTURA | [6 empty] | 0
7.1 |  |  | ESTRUTURA PARA TELHADO | [6 empty] | 0
7.1.1 | DER-ES | 90101 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m² | 41.25 | 284.64 | 11741.4 | 1.716% | 215.7 | 284.6377
7.1.2 | ORSE | 134 | Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em massaranduba, angelin ou madeira de lei | m³ | 1.161 | 10514.31 | 12207.1139 | 1.784% | 7967.8 | 10514.3089
7.2 |  |  | TELHADO | [6 empty] | 0
7.2.1 | DER-ES | 90212 | Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeiras (telhas compradas na fábrica, posto obra) | m² | 41.25 | 150.95 | 6226.6875 | 0.91% | 114.39 | 150.949
|  |  |  | SUBTOTAL 7.0: |  |  | 30175.2014 | 4.41% |  | 0
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES | [6 empty] | 0
8.1 | DER-ES | 100203 | Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos | m² | 153.03 | 55.5 | 8493.165 | 1.241% | 42.06 | 55.5024
|  |  |  | SUBTOTAL 8.0: |  |  | 8493.165 | 1.241% |  | 0
9 |  |  | TETOS E FORROS | [6 empty] | 0
9.1 |  |  | REVESTIMENTOS COM ARGAMASSA | [6 empty] | 0
9.1.1 | DER-ES | 110101 | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 13.63 | 14.81 | 201.8603 | 0.0295% | 11.22 | 14.8059
9.1.2 | DER-ES | 110302 | Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada e areia fina lavada no traço 1:1:6 espessura de 25 mm | m² | 13.63 | 71.28 | 971.5464 | 0.142% | 54.02 | 71.2848
|  |  |  | SUBTOTAL 9.0: |  |  | 1173.4067 | 0.1715% |  | 0
10 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES | [6 empty] | 0
10.1 |  |  | REVESTIMENTO DE ARGAMASSA | [6 empty] | 0
10.1.1 | DER-ES | 120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 353.97 | 7.59 | 2686.6323 | 0.3927% | 5.75 | 7.5877
10.2 |  |  | ACABAMENTOS | [6 empty] | 0
10.2.1 | DER-ES | 120201 | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello | m² | 13.58 | 116.78 | 1585.8724 | 0.2318% | 88.5 | 116.7846
10.3 |  |  | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA | [6 empty] | 0
10.3.1 | DER-ES | 120301 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m² | 13.58 | 36.99 | 502.3242 | 0.07342% | 28.03 | 36.9884
10.3.2 | DER-ES | 120303 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m² | 340.39 | 63.2 | 21512.648 | 3.144% | 47.89 | 63.1956
|  |  |  | SUBTOTAL 10.0: |  |  | 26287.4769 | 3.842% |  | 0
11 |  |  | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | [6 empty] | 0
11.1 |  |  | LASTRO DE CONTRAPISO | [6 empty] | 0
11.1.1 | DER-ES | 130103 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | m² | 13.63 | 26.58 | 362.2854 | 0.05295% | 20.14 | 26.5767
11.1.2 | DER-ES | 130112 | Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6cm | m² | 13.63 | 53.98 | 735.7474 | 0.1075% | 40.91 | 53.9848
11.2 |  |  | ACABAMENTOS | [6 empty] | 0
11.2 | DER-ES | 130219 | Piso cerâmico 33,5x 33,5cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | m² | 13.63 | 93.98 | 1280.9474 | 0.1872% | 71.22 | 93.9819
11.3 |  |  | DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | [6 empty] | 0
11.3.1 | DER-ES | 130308 | Soleira de granito cinza, esp. 2 cm e largura de 15 cm, conforme detalhe em projeto | m | 1.6 | 61.49 | 98.384 | 0.01438% | 46.6 | 61.4934
11.3.2 | DER-ES | 130317 | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm | m | 3 | 99.75 | 299.25 | 0.04374% | 75.59 | 99.7486
|  |  |  | SUBTOTAL 11.0: |  |  | 2776.6142 | 0.4058% |  | 0
12 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | [6 empty] | 0
12.1 |  |  | ENTRADA DE ÁGUA | [6 empty] | 0
12.1 | DER-ES | 140201 | Padrão de entrada d' água com cavalete de PVC para hidrômetro com diâmetro de 3/4" - padrão 1C da CESAN. Instalado em vão de muro protegido com gradeamento. Inclusive base de concreto magro, tubulação, conexões e registro. Conferir detalhe. | und | 1 | 463.91 | 463.91 | 0.0678% | 351.55 | 463.9054
12.2 |  |  | TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS | [6 empty] | 0
12.2.1 | DER-ES | 140903 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 6.38 | 73.82 | 470.9716 | 0.06883% | 55.94 | 73.8184
12.2.2 | DER-ES | 140905 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 200mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 46.7 | 200.75 | 9375.025 | 1.37% | 152.13 | 200.7507
12.3 |  |  | CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA | [6 empty] | 0
12.3.1 | DER-ES | 141110 | Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavação, reaterro e enchimento | und | 1 | 841.03 | 841.03 | 0.1229% | 637.34 | 841.0339
12.3.2 | DER-ES | 141111 | Caixa de areia em alv. bloco concr. 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m. c/ tampa em ferro fundido, lastro conc. esp.10cm, revest. int. c/ chap. e reboco imperm., incl. esc, reaterro e curva curta c/ visita e plug pvc 100mm | und | 2 | 832.3 | 1664.6 | 0.2433% | 630.72 | 832.2981
12.3.3 | DER-ES | 41241 | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas | und | 5 | 2075.93 | 10379.65 | 1.517% | 1573.15 | 2075.9287
12.3.4 | COMP | 001 | CAIXA PARA TORNEIRA DE JARDIM EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39, DIM. 40X40CM E HMÁX=40CM, C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, FUNDO COM BRITA 4, REVEST. INT. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO, EXCLUSIVE TORNEIRA | und | 1 | 692.05 | 692.05 | 0.1011% | 692.0452 | 692.0452
12.4 |  |  | REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC | [6 empty] | 0
12.4.1 | DER-ES | 141410 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 25.3 | 29.98 | 758.494 | 0.1109% | 22.72 | 29.9813
12.4.2 | DER-ES | 141413 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões | m | 5.38 | 68.43 | 368.1534 | 0.05381% | 51.86 | 68.4345
12.5 |  |  | REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC | [6 empty] | 0
12.5.1 | DER-ES | 141906 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | m | 2.42 | 41.98 | 101.5916 | 0.01485% | 31.81 | 41.9765
12.5.2 | DER-ES | 141907 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m | 1.36 | 55.45 | 75.412 | 0.01102% | 42.02 | 55.4496
12.5.3 | DER-ES | 141909 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 3.9 | 88.61 | 345.579 | 0.05051% | 67.15 | 88.6111
12.5.4 | DER-ES | 40704 | Dreno profundo em solo com tubo PEAD perfur. D=100 mm, envolto por geotêxtil não tecido RT16 kn/m, preenchim. c/ brita, incl. transporte | m | 31 | 159.41 | 4941.71 | 0.7222% | 120.8 | 159.4077
12.6 |  |  | CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS | [6 empty] | 0
12.6.1 | DER-ES | 142111 | Caixa sifonada em PVC, diâm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox | und | 1 | 158.77 | 158.77 | 0.0232% | 120.32 | 158.7743
12.6.2 | DER-ES | 142121 | Torneira de bóia de PVC, diâm. 11/4" (32mm) | und | 1 | 259.46 | 259.46 | 0.03792% | 196.62 | 259.4598
12.7 |  |  | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS (inclusive preparo e aplicação de argamassa) | [6 empty] | 0
12.7.1 | DER-ES | 142201 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" | m | 17.43 | 12.92 | 225.1956 | 0.03291% | 9.79 | 12.9189
12.7.2 | DER-ES | 142202 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2" | m | 4.98 | 19.29 | 96.0642 | 0.01404% | 14.62 | 19.2926
|  |  |  | SUBTOTAL 12.0: |  |  | 31217.6664 | 4.563% |  | 0
13 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 0
13.1 |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | [6 empty] | 0
13.1.1 | DER-ES | 150306 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 12 divisões modulares com barramento | und | 1 | 441.55 | 441.55 | 0.06453% | 334.61 | 441.5514
13.2 |  |  | CAIXAS DE PASSAGEM | [6 empty] | 0
13.2.1 | DER-ES | 150632 | Caixa de passagem 150x150x80mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 1 | 91.86 | 91.86 | 0.01343% | 69.61 | 91.8574
13.3 |  |  | INSTALAÇÕES APARENTES | [6 empty] | 0
13.3.1 | DER-ES | 150801 | Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 3/4" | m | 9 | 21.11 | 189.99 | 0.02777% | 16 | 21.1136
13.3.2 | DER-ES | 150804 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, no formato LR, inclusive tampa, diâmetro 3/4" | und | 3 | 30.72 | 92.16 | 0.01347% | 23.28 | 30.7203
13.3.3 | DER-ES | 150803 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, no formato T, inclusive tampa, diâmetro 3/4" | und | 1 | 33.32 | 33.32 | 0.00487% | 25.25 | 33.3199
13.4 |  |  | CAIXA DE PASSAGEM EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA | [6 empty] | 0
13.4.1 | DER-ES | 151003 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, dimensão de 30x30x30cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm | und | 17 | 148.31 | 2521.27 | 0.3685% | 112.39 | 148.3098
13.4.2 | DER-ES | 151002 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 1 | 339.2 | 339.2 | 0.04957% | 257.05 | 339.2032
13.5 |  |  | ELETRODUTOS E CONEXÕES | [6 empty] | 0
13.5.1 | DER-ES | 151126 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm, 3/4" (25mm) inclusive conexões | m | 22 | 20.53 | 451.66 | 0.06601% | 15.56 | 20.533
13.5.2 | DER-ES | 151139 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 193 | 28.64 | 5527.52 | 0.8079% | 21.7 | 28.6353
13.5.3 | DER-ES | 151141 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 4", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 30 | 64.09 | 1922.7 | 0.281% | 48.57 | 64.093
13.6 |  |  | CHAVES E DISJUNTORES | [6 empty] | 0
13.6.1 | DER-ES | 151338 | Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 3 | 27.2 | 81.6 | 0.01193% | 20.61 | 27.197
13.6.2 | DER-ES | 151309 | Mini-Disjuntor tripolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 104.06 | 104.06 | 0.01521% | 78.86 | 104.0637
13.7 |  |  | FIOS E CABOS | [6 empty] | 0
13.7.1 | DER-ES | 151402 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 | m | 42 | 8.49 | 356.58 | 0.05211% | 6.43 | 8.485
13.7.2 | DER-ES | 151420 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 10.0 mm2 | m | 1205 | 22.9 | 27594.5 | 4.033% | 17.35 | 22.8951
13.7.3 | DER-ES | 151421 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 16.0 mm2 | m | 30 | 33.07 | 992.1 | 0.145% | 25.06 | 33.0692
13.7.4 | DER-ES | 151422 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 25.0 mm2 | m | 120 | 46.79 | 5614.8 | 0.8206% | 35.46 | 46.793
13.8 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS | [6 empty] | 0
13.8.1 | DER-ES | 151506 | Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m | und | 1 | 301.61 | 301.61 | 0.04408% | 228.56 | 301.6078
13.9 |  |  | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS (inclusive preparo e aplicação de argamessa) | [6 empty] | 0
13.9.1 | DER-ES | 151601 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletrodutos diâm. 1/2" a 1" | m | 9 | 12.93 | 116.37 | 0.01701% | 9.8 | 12.9321
|  |  |  | SUBTOTAL 13.0: |  |  | 46772.85 | 6.836% |  | 0
14 |  |  | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS | [6 empty] | 0
14.1 |  |  | LOUÇAS | [6 empty] | 0
14.1.1 | DER-ES | 170128 | Lavatório de louça branca com coluna suspensa, linha Vogue Plus Confort para portadores de necessidades especiais, marca de referencia DECA, Celite ou Ideal Standart, inclusive valvula, sifão e engates, exclusive torneira | und | 1 | 1234.58 | 1234.58 | 0.1804% | 935.57 | 1234.5782
14.1.2 | DER-ES | 170135 | Bacia sifonada de louça branca para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P51, incl. assento com abertura frontal, ref.AP52,marca de ref. Deca ou equivalente | und | 1 | 2890.65 | 2890.65 | 0.4225% | 2190.55 | 2890.6498
14.2 |  |  | TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS | [6 empty] | 0
14.2.1 | DER-ES | 170304 | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 1 | 250.24 | 250.24 | 0.03657% | 189.63 | 250.2357
14.2.2 | DER-ES | 170519 | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 1 | 388.6 | 388.6 | 0.05679% | 294.48 | 388.5958
14.2.3 | DER-ES | 170603 | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 80 cm | und | 2 | 237.34 | 474.68 | 0.06938% | 179.86 | 237.3433
14.2.4 | DER-ES | 170309 | Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 1 | 135.31 | 135.31 | 0.01978% | 102.54 | 135.3118
14.2.5 | DER-ES | 170320 | Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4") | und | 4 | 77.53 | 310.12 | 0.04532% | 58.75 | 77.5265
14.2.6 | DER-ES | 170323 | Registro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2") | und | 1 | 155.07 | 155.07 | 0.02266% | 117.51 | 155.0662
14.3 |  |  | OUTROS APARELHOS | [6 empty] | 0
14.3.3 | DER-ES | 170539 | Reservatório de fibra de vidro 500l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia | und | 1 | 935.23 | 935.23 | 0.1367% | 708.72 | 935.2269
14.4 |  |  | PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS | [6 empty] | 0
14.4.1 | DER-ES | 140713 | Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula de descarga de 50mm (1 1/2"), com acabamento para válvula de descarga Benefit, marca de referência Docol ou equivalente Mod. 00184906 | und | 1 | 1571.74 | 1571.74 | 0.2297% | 1191.07 | 1571.736
|  |  |  | SUBTOTAL 14.0: |  |  | 8346.22 | 1.22% |  | 0
15 |  |  | APARELHOS ELÉTRICOS | [6 empty] | 0
15.1 |  |  | LUMINÁRIAS | [6 empty] | 0
15.1.1 | DER-ES | 181001 | Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k c/ 60cm - Ref. CS216AL-N - AMES, 663 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 5 | 194.88 | 974.4 | 0.1424% | 147.68 | 194.8785
15.1.2 | DER-ES | 181002 | Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 20W temp. de cor 5000k bivolt c/ 1,20m - Ref. CS232AL-N - AMES, 664 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 2 | 259.91 | 519.82 | 0.07597% | 196.96 | 259.9084
15.1.3 | DER-ES | 180107 | Luminária industrial a prova de tempo, 45 graus, wetzel ou equivalente, inclusive lampada mista 160W | und | 10 | 790.04 | 7900.4 | 1.155% | 598.7 | 790.0445
15.1.4 | ORSE | 9209 | Luminária decorativa externa, ref.CW-200/3, c/difusor em acrilico leitoso com chapeu refletor em aluminio pintado em epoxi (Luminance/Tecnolux ou similar) | und | 14 | 1638.52 | 22939.28 | 3.353% | 1241.68 | 1638.5209
15.1.5 | ORSE | 480 | Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel | und | 14 | 45.28 | 633.92 | 0.09265% | 34.31 | 45.2755
15.2 |  |  | INTERRUPTORES E TOMADAS | [6 empty] | 0
15.2.1 | DER-ES | 180202 | Tomada 2 polos mais terra 20A/250V, com placa 4x2" | und | 5 | 58.41 | 292.05 | 0.04268% | 44.26 | 58.4055
15.2.2 | DER-ES | 180204 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 3 | 44.02 | 132.06 | 0.0193% | 33.36 | 44.0219
15.3 |  |  | VENTILADORES | [6 empty] | 0
15.3.1 | DER-ES | 180702 | Ventilador de teto com base em madeira de lei sem alojamento para luminária, fornecido com comando para controle de velocidade, ventilação e reversão | und | 1 | 372.23 | 372.23 | 0.0544% | 282.08 | 372.2328
|  |  |  | SUBTOTAL 15.0: |  |  | 33764.16 | 4.935% |  | 0
16 |  |  | PINTURA | [6 empty] | 0
16.1 |  |  | SOBRE PAREDES E FORROS | [6 empty] | 0
16.1.1 | DER-ES | 190101 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex (Teto) | m² | 13.63 | 14.57 | 198.5891 | 0.02902% | 11.04 | 14.5684
16.1.2 | DER-ES | 190103 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex (Paredes) | m² | 104.14 | 20.27 | 2110.9178 | 0.3085% | 15.36 | 20.2691
16.1.3 | DER-ES | 190106 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m² | 340.39 | 26.8 | 9122.452 | 1.333% | 20.31 | 26.8011
16.1.4 | DER-ES | 190104 | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a três demãos | m² | 13.63 | 26.31 | 358.6053 | 0.05241% | 19.94 | 26.3128
16.2 |  |  | SOBRE METAL | [6 empty] | 0
16.2.1 | DER-ES | 190417 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | m² | 7.61 | 25.89 | 197.0229 | 0.0288% | 19.62 | 25.8906
|  |  |  | SUBTOTAL 16.0: |  |  | 11987.5871 | 1.752% |  | 0
17 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS | [6 empty] | 0
17.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 0
17.1.1 | DER-ES | 200202 | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 314.4 | 66.24 | 20825.856 | 3.044% | 50.2 | 66.2439
17.1.2 | DER-ES | 200237 | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 6 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm | m² | 204.96 | 87.69 | 17972.9424 | 2.627% | 66.45 | 87.6874
17.1.3 | ORSE | 10168 | Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado | m² | 368.72 | 82.61 | 30459.9592 | 4.452% | 62.6 | 82.607
17.1.4 | ORSE | 7675 | Piso de borracha reciclada, granulada, tipo"S", da marca HAIAH ou similar, fornecimento e instalação, exclusive lastro de brita e areia | m² | 78.54 | 269.41 | 21159.4614 | 3.092% | 204.16 | 269.4095
17.1.5 | DER-ES | 200209 | Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa | m² | 204.8 | 176.97 | 36243.456 | 5.297% | 134.11 | 176.9716
17.1.6 | DER-ES | 130110 | Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm | m² | 423.12 | 71.13 | 30096.5256 | 4.399% | 53.9 | 71.1264
17.1.7 | DER-ES | 200253 | Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento | m² | 54.4 | 90.22 | 4907.968 | 0.7173% | 68.37 | 90.2211
17.2 |  |  | PAISAGISMO | [6 empty] | 0
17.2.1 | DER-ES | 200326 | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal | m² | 76.76 | 34.07 | 2615.2132 | 0.3822% | 25.82 | 34.0721
17.2.2 | ORSE | 7668 | Planta - Agave azul (agave americana), fornecimento e plantio | und | 6 | 173.09 | 1038.54 | 0.1518% | 131.17 | 173.0919
17.2.3 | ORSE | 7667 | Planta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), fornecimento e plantio | und | 1 | 24.25 | 24.25 | 0.003544% | 18.38 | 24.2542
17.2.4 | ORSE | 7633 | Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio | und | 2 | 98.28 | 196.56 | 0.02873% | 74.48 | 98.2838
17.2.5 | ORSE | 9126 | Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio | und | 2 | 103.13 | 206.26 | 0.03015% | 78.15 | 103.1267
17.2.6 | ORSE | 9868 | Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio | und | 5 | 28.37 | 141.85 | 0.02073% | 21.5 | 28.3714
17.2.7 | ORSE | 7634 | Planta - Ipê amarelo de jardim (tecoma stans), fornecimento e plantio | und | 2 | 98.28 | 196.56 | 0.02873% | 74.48 | 98.2838
17.2.8 | ORSE | 8817 | Planta - Croton, fornecimento e plantio | und | 10 | 9.61 | 96.1 | 0.01405% | 7.28 | 9.6067
17.2.9 | ORSE | 9865 | Planta - Assistasia (acystasia coromendeliana), fornecimento e plantio | und | 60 | 9.65 | 579 | 0.08462% | 7.31 | 9.6463
17.3 |  |  | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | [6 empty] | 0
17.3.1 | DER-ES | 200402 | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | m² | 1197 | 1.31 | 1568.07 | 0.2292% | 0.99 | 1.3064
17.4 |  |  | DIVERSOS EXTERNOS | [6 empty] | 0
17.4.1 | DER-ES | 200576 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | und | 1 | 1014.15 | 1014.15 | 0.1482% | 768.53 | 1014.1522
17.4.2 | DER-ES | 200511 | Banco de concreto aparente com tampo de 40x40x5 cm e base de 20x20x36 cm para mesa de jogos, conforme detalhe em projeto | und | 20 | 215.35 | 4307 | 0.6295% | 163.19 | 215.3455
17.4.3 | DER-ES | 200512 | Mesa de concreto aparente com tampo de 60x60x5 cm, base de 30x30x75 cm e tabuleiro 40x40cm embutido no concreto, feito com pastilhas de mármore branco e granito preto de 5x5x2cm conf. projeto | und | 5 | 596.09 | 2980.45 | 0.4356% | 451.72 | 596.0897
17.4.4 | DER-ES | 200573 | Bicicletário em tubo de ferro galvanizado 1" e ferro liso 1/2", inclusive pintura, conforme projeto padrão SEDU | m | 5 | 346.43 | 1732.15 | 0.2532% | 262.53 | 346.4346
17.4.5 | ORSE | 10536 | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar | und | 7 | 435.43 | 3048.01 | 0.4455% | 329.97 | 435.4284
17.4.6 | COMP | 002 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERGOLADO EM MADEIRA, CONTENDO PILAR 20X20CM, VIGA 35X8CM E TERÇA 12X7CM, DIM: 685x960cm H: 282cm A: 65,76m2 | und | 1 | 44140.83 | 44140.83 | 6.451% | 44140.8275 | 44140.8275
|  |  |  | SUBTOTAL 17.0: |  |  | 225551.1618 | 32.96% |  | 0
18 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS | [6 empty] | 0
18.1 |  |  | ARMÁRIOS E PRATELEIRAS | [6 empty] | 0
18.1.1 | DER-ES | 210210 | Prateleiras em granito cinza andorinha, esp. 2cm | m² | 6.75 | 424.53 | 2865.5775 | 0.4188% | 321.71 | 424.5285
|  |  |  | SUBTOTAL 18.0: |  |  | 2865.5775 | 0.4188% |  | 0
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  |  | 684222.7407 | 100%
Cesar Augusto Tercio Zamperlini
ENGENHEIRO CIVIL - CREA -ES 41.899/D
5.17
1.61
17.04
44.52
3.51
5.33
31.17
3.37
1.19
57.38
2.46
23.95
3.98
36.59
5.89
9.2
3.65
0.85
6.89
263.75

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA SAUDÁVEL EM SÃO JORGE TIRADENTES
LOCAL: SÃO JORGE TIRADENTES, RIO BANANAL/ES
PRAZO DE EXECUÇÃO TOTAL : 06 MESES
ITEM | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS | SUBTOTAIS | % | PRAZO DE EXECUÇÃO
|  |  |  | MÊS 01 |  | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06
1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 67983.6791 | 9.936% | 100%
67983.6791
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 6813.334 | 0.9958% |  | 50% | 50%
|  |  |  | 3406.667 |  | 3406.667
3 | ESTRUTURAS | 166357.9394 | 24.31% |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
[6 empty] | 41589.4849 | 41589.4849 | 41589.4849 | 41589.4849
4 | PAREDES E PAINÉIS | 7083.3188 | 1.035% |  |  | 80% | 20%
[6 empty] | 5666.655 | 1416.6638
5 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 5185.9334 | 0.7579% |  |  |  | 100%
5185.9334
6 | VIDROS E ESPELHOS | 1387.449 | 0.2028% |  |  |  | 100%
1387.449
7 | COBERTURA | 30175.2014 | 4.41% |  |  |  | 30% | 70%
[7 empty] | 9052.5604 | 21122.641
8 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 8493.165 | 1.241% |  |  |  |  | 100%
8493.165
9 | TETOS E FORROS | 1173.4067 | 0.1715% |  |  |  | 100%
1173.4067
10 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 26287.4769 | 3.842% |  |  |  | 50% | 50%
[7 empty] | 13143.7385 | 13143.7385
11 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | 2776.6142 | 0.4058% |  |  |  |  | 50% | 50%
[8 empty] | 1388.3071 | 1388.3071
12 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 31217.6664 | 4.563% |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
[6 empty] | 7804.4166 | 7804.4166 | 7804.4166 | 7804.4166
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 46772.85 | 6.836% |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
[7 empty] | 11693.2125 | 11693.2125 | 11693.2125 | 11693.2125
14 | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS | 8346.22 | 1.22% | [6 empty] | 100%
8346.22
15 | APARELHOS ELÉTRICOS | 33764.16 | 4.935% | [5 empty] | 50% | 50%
[9 empty] | 16882.08 | 16882.08
16 | PINTURA | 11987.5871 | 1.752% | [6 empty] | 100%
11987.5871
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS | 225551.1618 | 32.96% |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
[6 empty] | 56387.7905 | 56387.7905 | 56387.7905 | 56387.7905
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS | 2865.5775 | 0.4188% | [6 empty] | 100%
2865.5775
TOTAL |  | 684222.7407 |  | 71390.3461 |  | 114855.0139 | 148834.6561 | 161622.7559 | 135745.2915 | 51774.6771
|  | 100% |  | 10.43% |  | 16.79% | 21.75% | 23.62% | 19.84% | 7.567%
TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 71390.3461 |  | 186245.3601 | 335080.0162 | 496702.7721 | 632448.0636 | 684222.7407
|  |  |  | 10.43% |  | 27.22% | 48.97% | 72.59% | 92.43% | 100%
Cesar Augusto Tercio Zamperlini
ENGENHEIRO CIVIL - CREA -ES 41.899/D

## COMP'S
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA SAUDÁVEL EM SÃO JORGE TIRADENTES
LOCAL: DISTRITO DE SÃO JORGE, RIO BANANAL/ES
COMP-001
Descrição dos serviços: CAIXA PARA TORNEIRA DE JARDIM EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39, DIM. 40X40CM E HMÁX=40CM, C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, FUNDO COM BRITA 4, REVEST. INT. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO, EXCLUSIVE TORNEIRA
Unidade: UND
Mão-de-Obra
DATA BASE: JUN/2022
Insumo | Unid. | Fonte | codigo | Coefic. | C. Produção | Preço Prod. | Preço Improd. | Preço Unit. | Custo
PEDREIRO (LABOR) | H | IOPES | 10139 | 2 | 1 | 8.3 | 0 | 21.3534 | 42.71
SERVENTE (LABOR) | H | IOPES | 10146 | 3 | 1 | 6.16 | 0 | 15.8478 | 47.54
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) | H | IOPES | 10111 | 0.87 | 1 | 8.3 | 0 | 21.3534 | 18.58
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | H | IOPES | 10101 | 1.04 | 1 | 7 | 0 | 18.0089 | 18.73
Total (A) | [8 empty] | 127.56
Material
Insumo | Unid. | Fonte | codigo | Coefic. | C. Produção | Preço Prod. | Preço Improd. | Preço Unit. | Custo
AREIA LAVADA | M3 | IOPES | 20503 | 0.096903 |  | 124.64 |  | 124.64 | 12.078
CAL HIDRATADA | KG | IOPES | 20505 | 2.0076 |  | 0.8 |  | 0.8 | 1.6061
CIMENTO PORTLAND | KG | IOPES | 20508 | 24.1165 |  | 0.6 |  | 0.6 | 14.4699
BRITA 1 | M3 | IOPES | 20517 | 0.0268 |  | 136.45 |  | 136.45 | 3.6569
BRITA 2 | M3 | IOPES | 20518 | 0.0626 |  | 136.45 |  | 136.45 | 8.5418
BRITA 3 | M3 | IOPES | 20519 | 0.0211 |  | 136.45 |  | 136.45 | 2.8791
BRITA 4 | M3 | IOPES | 20520 | 0.05 |  | 136.45 |  | 136.45 | 6.8225
SARRAFO DE MADEIRA 2.5 X 10.0 CM | M | IOPES | 20985 | 0.2813 |  | 7.52 |  | 7.52 | 2.1154
TABUA DE MADEIRA 2.5 X 30.0 CM | M2 | IOPES | 20988 | 0.1685 |  | 14.33 |  | 14.33 | 2.4146
AÇO CA-50 DE 6,3MM | KG | IOPES | 21516 | 1.08 |  | 8.74 |  | 8.74 | 9.4392
BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM - VEDAÇÃO | UN | IOPES | 22502 | 31 |  | 2.75 |  | 2.75 | 85.25
PREGO 18X27 | KG | IOPES | 26569 | 0.0844 |  | 18.51 |  | 18.51 | 1.5622
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40 C/ INSCRIÇÃO | UN | IOPES | 71894 | 1 |  | 246.04 |  | 246.04 | 246.04
Total (B) | [8 empty] | 396.8756
Equipamentos/Serviços
Insumo | Unid. | Fonte | codigo | Coefic. | C. Produção | Preço Prod. | Preço Improd. | Preço Unit. | Custo
0
Total (C) | [8 empty] | 0
Observações |  |  |  |  | Discriminação |  |  | Valores
[5 empty] | Mão-de-Obra (A)+157,27% Lei Social |  |  | 127.56
[5 empty] | Materias (B) |  |  | 396.8756
[5 empty] | Equipamentos/Serviços (C) |  |  | 0
[5 empty] | Produção da Equipe (D) |  |  | 1
[5 empty] | Custo Horário Total [(A)+(C)] |  |  | 127.56
[5 empty] | Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  |  | 127.56
[5 empty] | Custo Direto Total [(B)+(E)] |  |  | 524.4356
[5 empty] | BDI =31,96% |  |  | 167.6096
[5 empty] | Custo Unitário (adotado) |  |  | 692.0452
COMP-002
Descrição dos serviços: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERGOLADO EM MADEIRA, CONTENDO PILAR 20X20CM, VIGA 35X8CM E TERÇA 12X7CM, DIM: 685x960cm H: 282cm A: 65,76m2
Unidade: und
Mão-de-Obra
DATA BASE: jun/2022
Insumo | Unid. | Fonte | codigo | Coefic. | C. Produção | Preço Prod. | Preço Improd. | Preço Unit. | Custo
CARPINTEIRO | h | IOPES | 10111 | 36 |  | 8.3 |  | 21.3534 | 768.7228
AJUDANTE | h | IOPES | 10101 | 48 |  | 7 |  | 18.0089 | 864.4272
PINTOR | h | IOPES | 10140 | 8 |  | 8.3 |  | 21.3534 | 170.8273
Total (A) | [8 empty] | 1803.9772
Material
Insumo | Unid. | Fonte | codigo | Coefic. | C. Produção | Preço Prod. | Preço Improd. | Preço Unit. | Custo
Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em massaranduba, angelin ou madeira de lei | m³ | ORSE | 3130 | 4 |  |  |  | 7800 | 31200
PREGO - PREÇO MÉDIO DAS BITOLAS | kg | IOPES | 26560 | 10 |  |  |  | 19.4 | 194
VERNIZ FILTRO SOLAR | l | IOPES | 38051 | 6 |  |  |  | 33.36 | 200.16
AGUARRAZ MINERAL | l | IOPES | 38001 | 3 |  |  |  | 17.34 | 52.02
Total (B) | [8 empty] | 31646.18
Equipamentos/Serviços
Insumo | Unid. | Fonte | codigo | Coefic. | C. Produção | Preço Prod. | Preço Improd. | Preço Unit. | Custo
Total (C) | [8 empty] | 0
Observações |  |  |  |  | Discriminação |  |  | Valores
[5 empty] | Mão-de-Obra (A)+157,27% Lei Social |  |  | 1803.9772
[5 empty] | Materias (B) |  |  | 31646.18
[5 empty] | Equipamentos/Serviços (C) |  |  | 0
[5 empty] | Produção da Equipe (D) |  |  | 1
[5 empty] | Custo Horário Total [(A)+(C)] |  |  | 1803.9772
[5 empty] | Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  |  | 1803.9772
[5 empty] | Custo Direto Total [(B)+(E)] |  |  | 33450.1572
[5 empty] | BDI =31,96% |  |  | 10690.6703
[5 empty] | Custo Unitário (adotado) |  |  | 44140.8275
Cesar Augusto Tercio Zamperlini
ENGENHEIRO CIVIL - CREA -ES 41.899/D

## Plan1
|  |  | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5
1348
1428 |  |  | 26.46 | 58.79 | 10.96 | 20.58
2776 | 27.76 | 10.9652 | 10.87 | 83.2 |  | 58.04
|  |  | 13 | 70 |  | 25
|  |  | 50.33 | 211.99 | 10.96 | 103.62
1344 |  |  |  |  | 326.57
1536
456
3336 | 33.36 | 20.5831
304
209.92
94.08 | 94.08 | 58.0474
457
304 | 292.752